## 27.06.16
График замера нагрузок ЗАО "Группа Кремний ЭЛ"
27 июня 2016 г.
Часы нагрузки
| Уровень напряжения | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Ф601 | 6 кВ | 280.08 | 486 | 505.44 | 515.52 | 514.8 | 506.88 | 526.32 | 630 | 632.16 | 640.8 | 655.92 | 666.72 | 657.36 | 650.88 | 647.28 | 638.64 | 631.44 | 639.36 | 763.92 | 771.12 | 767.52 | 772.56 | 719.28 | 638.64
Ф621 | 6 кВ | 78.24 | 101.28 | 84.96 | 76.32 | 75.36 | 89.28 | 308.16 | 622.56 | 903.36 | 1225.44 | 1394.4 | 1413.12 | 1378.56 | 1362.72 | 1246.56 | 1275.84 | 982.56 | 1012.32 | 713.76 | 626.88 | 415.2 | 172.8 | 123.84 | 108.96
Ф624 | 6 кВ | 412.56 | 412.56 | 412.56 | 409.68 | 437.04 | 515.52 | 452.88 | 624.96 | 1000.08 | 1198.8 | 1368 | 1339.2 | 1363.68 | 1326.24 | 1328.4 | 1290.96 | 1194.48 | 1110.24 | 1072.08 | 1023.12 | 940.32 | 881.28 | 827.28 | 632.16
Ф626 | 6 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ф310 | 6 кВ | 11.52 | 12.24 | 12.24 | 12.24 | 12.24 | 12.96 | 10.8 | 10.8 | 10.08 | 9.36 | 12.96 | 10.8 | 9.36 | 10.08 | 9.36 | 11.52 | 12.96 | 10.8 | 9.36 | 10.08 | 9.36 | 10.08 | 8.64 | 10.8
Ф311 | 6 кВ | 111.6 | 120.96 | 120.96 | 120.24 | 123.84 | 515.52 | 460.8 | 1176.48 | 1807.92 | 2018.88 | 2085.84 | 2117.52 | 2069.28 | 2001.6 | 1990.08 | 1920.24 | 1697.04 | 1513.44 | 1516.32 | 1419.12 | 1349.28 | 1350 | 1187.28 | 568.08
Ф406 | 6 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 27.12.16
График замера нагрузок ЗАО "Группа Кремний ЭЛ"
27 декабря 2016 г.
Часы нагрузки
| Уровень напряжения | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Ф601 | 6 кВ | 570.24 | 559.44 | 556.56 | 584.64 | 615.6 | 554.4 | 567.36 | 657.36 | 643.68 | 745.92 | 802.8 | 811.44 | 857.52 | 853.2 | 821.52 | 793.44 | 826.56 | 808.56 | 807.84 | 804.24 | 803.52 | 803.52 | 725.76 | 586.8
Ф621 | 6 кВ | 189.12 | 192.96 | 189.12 | 190.08 | 205.44 | 193.44 | 416.16 | 986.4 | 1392.96 | 1543.2 | 1534.56 | 1516.8 | 1313.28 | 1309.44 | 1301.76 | 1098.24 | 956.64 | 863.52 | 661.92 | 445.92 | 252.48 | 239.52 | 204 | 221.76
Ф624 | 6 кВ | 765.36 | 777.6 | 804.24 | 817.2 | 760.32 | 735.84 | 750.24 | 758.16 | 1088.64 | 1286.64 | 1486.08 | 1501.92 | 1481.04 | 1450.08 | 1491.12 | 1413.36 | 1298.16 | 1206 | 1131.12 | 1074.96 | 995.76 | 920.16 | 804.96 | 686.16
Ф626 | 6 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ф310 | 6 кВ | 32.4 | 33.12 | 34.56 | 33.12 | 34.56 | 36 | 33.84 | 33.12 | 38.88 | 45.36 | 47.52 | 41.76 | 42.48 | 43.92 | 45.36 | 46.8 | 46.08 | 45.36 | 43.2 | 42.48 | 33.84 | 29.52 | 29.52 | 30.24
Ф311 | 6 кВ | 491.76 | 486 | 485.28 | 478.08 | 480.96 | 486 | 590.4 | 1267.2 | 1648.08 | 1831.68 | 1873.44 | 1881.36 | 1841.76 | 1860.48 | 1830.24 | 1747.44 | 1507.68 | 1266.48 | 1222.56 | 1193.04 | 1182.96 | 1111.68 | 1010.16 | 597.6
Ф406 | 6 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 27.06.17
График замера нагрузок ЗАО "Группа Кремний ЭЛ"
27 июня 2017 г.
Часы нагрузки
| Уровень напряжения | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Ф601 | 6 кВ | 626.4 | 516.96 | 480.96 | 455.76 | 480.96 | 475.92 | 485.28 | 580.32 | 689.76 | 824.4 | 831.6 | 830.88 | 812.16 | 803.52 | 796.32 | 787.68 | 789.84 | 785.52 | 796.32 | 792.72 | 772.56 | 697.68 | 636.48 | 577.44
Ф621 | 6 кВ | 87.84 | 89.28 | 109.44 | 114.24 | 83.52 | 85.92 | 323.04 | 1010.88 | 1264.8 | 1132.32 | 1146.24 | 1075.2 | 1198.08 | 1262.4 | 1085.76 | 1046.88 | 827.52 | 738.72 | 449.28 | 173.28 | 133.92 | 127.68 | 119.52 | 84.48
Ф624 | 6 кВ | 604.8 | 584.64 | 571.68 | 559.44 | 550.08 | 555.84 | 558.72 | 675.36 | 980.64 | 1104.48 | 1223.28 | 1225.44 | 1250.64 | 1244.88 | 1249.92 | 1205.28 | 1110.24 | 998.64 | 950.4 | 938.88 | 922.32 | 847.44 | 815.04 | 773.28
Ф626 | 6 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ф310 | 6 кВ | 28.8 | 29.52 | 30.24 | 30.24 | 30.24 | 29.52 | 28.08 | 28.08 | 33.12 | 34.56 | 36.72 | 31.68 | 35.28 | 30.96 | 29.52 | 32.4 | 32.4 | 29.52 | 29.52 | 28.08 | 27.36 | 25.2 | 24.48 | 26.64
Ф311 | 6 кВ | 451.44 | 452.88 | 433.44 | 422.64 | 422.64 | 417.6 | 596.16 | 1305.36 | 1958.4 | 2183.76 | 2224.08 | 2234.88 | 2165.76 | 2191.68 | 2167.92 | 2089.44 | 1738.8 | 1554.48 | 1527.12 | 1481.04 | 1441.44 | 1100.88 | 992.16 | 610.56
Ф406 | 6 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 27.12.17
График замера нагрузок ЗАО "Группа Кремний ЭЛ"
27 декабря 2017 г.
Часы нагрузки
| Уровень напряжения | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Ф601 | 6 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ф621 | 6 кВ | 191.52 | 192.96 | 216.48 | 218.88 | 197.76 | 213.6 | 424.8 | 959.04 | 1175.04 | 1158.24 | 1232.16 | 1194.72 | 1144.8 | 1164.96 | 1087.2 | 1057.44 | 865.92 | 687.36 | 373.44 | 324.48 | 306.24 | 245.28 | 212.64 | 227.52
Ф624 | 6 кВ | 856.8 | 848.88 | 837.36 | 861.12 | 858.24 | 819.36 | 806.4 | 919.44 | 1255.68 | 1375.2 | 1501.92 | 1524.96 | 1493.28 | 1463.76 | 1477.44 | 1515.6 | 1316.16 | 1269.36 | 1223.28 | 1155.6 | 1092.24 | 1026.72 | 894.96 | 727.92
Ф626 | 6 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ф310 | 6 кВ | 48.96 | 46.08 | 46.8 | 42.48 | 43.2 | 42.48 | 43.2 | 61.2 | 64.8 | 72.72 | 76.32 | 88.56 | 83.52 | 82.08 | 75.6 | 82.8 | 85.68 | 70.56 | 79.2 | 74.16 | 72.72 | 65.52 | 62.64 | 52.56
Ф311 | 6 кВ | 532.8 | 522.72 | 523.44 | 513.36 | 504.72 | 488.16 | 586.8 | 1401.84 | 1717.92 | 1849.68 | 1846.8 | 1905.12 | 1880.64 | 1857.6 | 1850.4 | 1719.36 | 1440 | 1286.64 | 1257.12 | 1215.36 | 1182.24 | 1188 | 1151.28 | 762.48
Ф406 | 6 кВ | 383.04 | 378.72 | 373.68 | 375.84 | 364.32 | 365.04 | 419.76 | 558 | 531.36 | 527.04 | 540.72 | 547.2 | 547.92 | 537.84 | 509.76 | 524.16 | 521.28 | 495.36 | 421.2 | 473.04 | 415.44 | 416.88 | 402.48 | 434.16